中缅天然气管道遭受袭击断供突发事件处置方案

油气调控中心

天然气调控部

二〇二三年十二月

- 编制背景

2023年10月以来，缅甸北部多地遭武装袭击，战事激烈，战火波及境内德宏州畹町镇边境等周边地区，直接威胁中缅天然气管道（境内段）本体安全，给运行安全带来极大挑战，西南进口资源通道存在较大中断风险。为有效应对缅北战乱风险，降低缅气资源断供对管网运行造成的影响，最大程度化解运行风险，保障能源供应安全，特编制本预案。

- 基本情况

中缅天然气管道是我国天然气进口四大通道之一，是国家油气能源战略的重点项目。管道起自缅甸西海岸皎漂港OGT海上平台，终至广西壮族自治区贵港市。境外段全长792.5公里，管径1016毫米，设计压力10兆帕，设计输量52亿方/年。境内段包括一条干线和九条支线，从云南省瑞丽市入境，干线全长1727公里，管径1016毫米，设计压力10兆帕，瑞丽至贵阳段设计输量100亿方/年，贵阳至贵港段设计输量130亿方/年。境内段干线共设置工艺站场17座，阀室61座，其中压气站4座，为保山压气站、贵阳压气站、河池压气站和贵港压气站，沿线河流大型穿跨越12处，沿线山体隧道穿越64条。中缅天然气管道途径云南省、贵州省、广西壮族自治区，供应沿线云南昆仑、云南石化、贵州管网、广西广投等重点用户，全线下载量约1100万方/日。

南坎

瑞丽

34#~36#阀室阀室

贵阳

贵港

中缅境外

受缅北战乱影响区域

高后果区

西二线

广南支干线

中贵线来气

图1 中缅天然气管道示意图

- 事件影响及风险分析

- 按照2023-2024年冬季保供方案安排，中缅天然气管道瑞丽进气总量14.9亿方，约1000万方/日；贵阳转供总量29.1亿方，约1900万方/日。中缅天然气管道接收瑞丽进气后，在境内段瑞丽至贵阳站间下载约800万方/日，剩余气量与贵阳转供气量一起输送至贵阳下游。若境内段瑞丽及周边区域中缅天然气管道本体受损，供应中断，中缅管道将存在约1000万方/日的资源缺口，极大地影响西南地区天然气管网的运行，持续时间过长也将影响华南地区天然气管网的运行。

- 应急处置方案

停输1~7天内，预计影响总供应量1000—7000万方。协调提高相国寺储气库采气量，增加的采气量通过中贵天然气管道经贵阳站转入中缅天然气管道，贵阳转供能力可达3300万方/日（较冬季方案可增加1400万方/日），其中约800万方/日反输至中缅上游供应下载，剩余气量输送至下游两广地区。如增加唐山LNG、如东LNG等资源进气，可通过调整中贵线和西二线南起北上通道的输送气量，降低中贵线中卫站反输和广州站北上气量，匹配增量资源的疏散区域，可有效弥补缅气资源缺口。如增加深圳LNG外输量，则可以直接供应广东地区，满足下游用户需求。

停输8~30天，预计影响总供应量0.8—3亿方。在上述措施的基础上，通过协调市场部，调整深圳、如东、粤东、北海LNG的资源。北海LNG位于中缅管道下游地区，外输增量可通过广西管道、西气东输二线广南支干线等管道的互联互通节点，快速补充至中缅管道下游供应缺口。北海LNG气化外输能力可达3000万方/日（较冬季方案可增加2118万方/日），广西管道接北海LNG增量后，可通过钦州站、南宁站、来宾站与中缅管道下游、西气东输二线广南支干线实现转供；通过茂名站，可直接进入广东省网，输送至广东地区。

停输30天以上，预计影响3亿方/月。在上述措施的基础上，需重新布置国内资源。中贵线转供中缅线能力可满足中缅线瑞丽-贵阳段沿线销售需求，通过天然气管网内部工艺调整，可有效满足缅气断供影响，管网运行及下游用户供气不受影响。

- 保障措施

为有效应对中缅天然气管道本体受损，缅气资源断供影响，提高生产运行应对处置效率，已与西南管道公司、曼德勒调控中心等各方在调度应急处置方面建立沟通协调机制。缅北战乱期间，相关各方每日定时保持信息沟通，严格按照国家管网集团《调控运行突发事件专项应急预案》、《天然气保供突发事件专项应急预案》、所属企业《德宏输油气分公司中缅油气管道中缅边境缅甸内战突发事件专项应急预案》以及本预案开展突发事件应对工作，并做好以下几方面工作：

- 负责应急期间天然气管网的生产运行调整，为所属企业应急处置提供技术支持，并与市场部保持沟通衔接。

- 负责调控运行24小时监控，实时跟踪生产运行和数据异常等情况，及时发出预警，持续跟踪事件进展并做好信息通报。实施有效调度应急处置，组织资源变更后的全管网生产运行调整，配合市场部编制应急调整方案。

- 保持与曼德勒调控中心、西南管道公司等相关部门密切沟通，每天10时和16时向曼德勒调控中心了解战乱涉及地区管道运行情况及OGT平台生产情况，及时掌握管道运行相关信息（管道异常、人员伤亡、战乱信息等），确保信息快速传递。

- 负责做好与现场信息沟通，与瑞丽站每天8时和14时沟通站场和管道周边环境，紧急情况下直接向集团公司生产经营与应急值班室汇报。

- 附件

附件： 集团各部门、单位应急联系方式

附件

集团各部门、单位应急联系方式

| 序号 | 单位 | 联系人 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集团公司生产部 | 冯庆善 | 总经理 | 010-87981860 |
| 2 |  | 刘松 | 总监 | 13911882906 |
| 3 | 集团公司市场部 | 杨安 | 副总经理 | 010-87981717 |
| 4 |  | 商务计划团队 | 值班电话 | 010-87981388 |
| 6 | 油气调控中心 | 祁国成 | 主任 | 010-87981702 |
| 7 |  | 杨毅 | 主任助理/经理 | 15811097631 |
| 8 |  | 生产经营与应急值班室 | 值班电话 | 010-87981234 |
| 9 |  | 南部调度台 | 值班电话 | 010-87981304/1305 |
| 10 | 西南管道公司 | 崔涛 | 党委书记 | 028-62721000 |
| 11 |  | 李旺 | 经理 | 19934465429 |
| 12 |  | 分控中心 | 值班电话 | 028-87302196 |
| 13 | 曼德勒 调控中心 | 张勇 | 主任 | 1761241605 |
| 14 |  | 曼德勒调控中心 | 值班电话 | 083768021 |